|  | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG | Mã số: HH09/2025 Lần ban hành: Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: Số trang: 4 |
| --- | --- | --- |
|  | QUY TRÌNH KỸ THUẬT TEST DUNG TÍCH SỐNG GẮNG SỨC (FVC) |  |

|  | Người biên soạn | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Vương Văn Quyết | Đặng Văn Minh |  |
| Ký tên |  |  |  |
| Chức vụ | Phó trưởng phòng | Trưởng phòng | Phó Giám đốc |
| Ngày ký |  |  |  |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Phiên bản số | Vị trí sửa đổi | Nội dung sửa đổi | Ngày xem xét/sửa đổi | Người xem xét/sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tài liệu nội bộ

Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

I. Đối tượng áp dụng

1.1. Cơ sở y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa.

1.2. Nhân viên y tế và người tham gia được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc chứng nhận/chứng chỉ thực hiện.

1.3. Người có chỉ định hoặc nhu cầu thực hiện kỹ thuật.

II. Thực hiện ứng dụng quy trình khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa

III. Tài liệu tham khảo

- Giáo trình chẩn đoán chức năng, học viện Quân Y-Nhà xuất bản Quân đội nhân dân năm 2013
- Quyết định số 1981/QĐ-BYT ngày 05/06/2014 của Bộ Y tế về Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật nội khoa chuyên ngành hô hấp
- Quyết định 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 của Bộ Y tế về việc ban hành Đề cương tài liệu chuyên môn Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh.

Phần II. QUY TRÌNH KỸ THUẬT

I. Định nghĩa

Test dung tích sống gắng sức (FVC) là một xét nghiệm đo chức năng hô hấp để xác định lượng không khí tối đa mà người bệnh có thể thở ra hết sức sau khi hít vào sâu nhất có thể. Kết quả FVC giúp bác sĩ đánh giá khả năng thông khí của phổi, chẩn đoán các bệnh phổi tắc nghẽn hoặc hạn chế, theo dõi tiến triển bệnh và đánh giá hiệu quả điều trị.

II. Chỉ định

- Trong chẩn đoán bệnh:

+ Đánh giá các dấu hiệu, triệu chứng hoặc bất thường nghi ngờ do bệnh hô hấp.
+ Đánh giá ảnh hưởng của bệnh lên chức năng phổi.
+ Sàng lọc các trường hợp có yếu tố nguy cơ với bệnh phổi.
+ Đánh giá tiên lượng trước phẫu thuật.
+ Đánh giá tình trạng sức khỏe trước khi làm nghiệm pháp gắng sức.
 - Trong theo dõi điều trị:
+ Đánh giá can thiệp điều trị.
+ Theo dõi ảnh hưởng của bệnh lên chức năng phổi.
+ Theo dõi tác động của tiếp xúc yếu tố nguy cơ lên chức năng phổi.
+ Theo dõi phản ứng phụ của thuốc.
+ Đánh giá mức độ của bệnh.
+ Đánh giá người bệnh khi tham gia chương trình phục hồi chức năng.
+ Đánh giá mức độ tàn tật: trong y khoa, công nghiệp, bảo hiểm ytế.
 - Y tế công cộng: Khảo sát dịch tễ học về bệnh.

III. Chống chỉ định

- Người bệnh có ống nội khí quản, mở khí quản.
- Bất thường giải phẫu, bỏng vùng hàm, mặt.
- Tràn khí màng phổi, tràn dịch màng phổi.
- Rối loạn ý thức, điếc, không hợp tác.
- Suy hô hấp, tình trạng huyết động không ổn định.

IV. Chuẩn bị

1. Bệnh nhân
 Được giải thích trước khi đo chức năng hô hấp, có chỉ định của bác sỹ lâm sàng, đo chiều cao, cân nặng, đo thông khí phổi ở tư thế ngồi thoải mái, hợp tác với thầy thuốc khi thực hiện đo.
2. Địa điểm
 Phòng đo chức năng hô hấp rộng thoáng 15 – 20 m2, đảm bảo nhiệt độ ổn định, độ ẩm mức cho phép.
3. Dụng cụ, phương tiện
 - Máy đo chức năng hô hấp 
 - Ống thở, kẹp mũi, dụng cụ test máy calibration, bật nút khởi động máy, mở bình khí Oxy, vào chương trình Vmax, chờ 30 phút, chọn Flow sensor calibration để định chuẩn cảm biến lưu lượng.

V. Kỹ thuật thực hiện

- Bước 1:
Tiếp đón, nhận giấy chỉ định, giải thích và hướng dẫn người bệnh về quy trình kỹ thuật để người bệnh phối hợp làm quy trình.
 - Bước 2:
Chọn New Study: Nhập ID, họ tên, tuổi, giới tính, chiều cao, cân nặng, ngày sinh, chủng tộc, tên Bác sỹ và Kỹ thuật viên thực hiện kỹ thuật.
 - Bước 3:
+ Lắp ống thở, hướng dẫn bệnh nhân ngồi vào buồng đo, ngậm kín miệng vào ống thở, một tay bịt mũi, thở toàn bộ vào ống thở.
+  Hướng dẫn bệnh nhân các bước tiến hành kỹ thuật và yêu cầu người bệnh thực hiện thử động tác hít vào thở ra trước khi đo chức năng hô hấp.
 - Bước 4:
+  Chọn Pulmonary Function Test.
+  Chọn Flow Volume Loop.
+  Chọn F1 để bắt đầu đo.
+  BN thở đều vài nhịp bình thường.
+  Hít vào sâu hết cỡ.
+  Thở ra thật nhanh, mạnh, duy trì trong 6s.
+  Khi máy báo đạt tiêu chuẩn, hít vào sâu.
+  Chọn End  kết thúc 1 lần đo.
+  Lặp lại quy trình ít nhất 3 lần, tối đa 8 lần, kiểm tra các tiêu chuẩn chấp nhận.
 - Bước 5:
+  Tháo ống thở.
+  Kết thúc đo.
+  Hoàn thiện bản ghi.

VI. Theo dõi

Không cần theo dõi và chăm sóc sau thực hiện kỹ thuật

VII. Tai biến và xử trí

- Tai biến:
Trong quá trình ghi, theo dõi tình trạng bệnh nhân, chú ý bệnh nhân có khó thở, bệnh nhân già yếu, bệnh nhân lên cơn hen phế quản.
 - Xử trí:
Khi xuất hiện biểu hiện có thắt phế quản: xịt 400mcg ventolin hoặc khí dung ventolin cho đến khi bệnh nhân đỡ khó thở.