|  | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG | Mã số: XN98/2025 Lần ban hành: Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: Số trang: 5 |
| --- | --- | --- |
|  | QUY TRÌNH XÉT NGHIỆM VI KHUẨN AFB BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHUỘM HUỲNH QUANG |  |

|  | Người biên soạn | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | Lương Văn Sỹ | Nguyễn Tấn Vũ | Đặng Hồng Vũ |
| Ký tên |  |  |  |
| Chức vụ | Nhân viên | Trưởng khoa XN-CĐHA-TDCN | Phó Giám đốc |
| Ngày ký |  |  |  |

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

| Phiên bản số | Vị trí sửa đổi | Nội dung sửa đổi | Ngày xem xét/sửa đổi | Người xem xét/sửa đổi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tài liệu nội bộ

Phần I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng áp dụng

1.1. Cơ sở Y tế có đủ điều kiện khám chữa bệnh.

1.2. Nhân viên y tế và người tham gia được cấp chứng chỉ hành nghề thực hiện.

1.3. Người có nhu cầu khám chữa bệnh.

2. Thực hiện ứng dụng quy trình Xét nghiệm tại Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng.

3. Tài liệu tham khảo

Theo Quyết định 3126/QĐ-BYT ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao.

Phần II. QUY TRÌNH KỸ THUẬT

1. ĐẠI CƯƠNG

1.1. Mục đích của kỹ thuật

Phát hiện các trực khuẩn bền vững với acid (AFB - acid fast bacillus) thuộc chi Mycobacterium.

1.2. Định nghĩa, nguyên lý

Với kỹ thuật nhuộm huỳnh quang, AFB được phát hiện bởi hình thể trực khuẩn mảnh phát quang trên nền tối khi soi dưới kính hiển vi huỳnh quang.

2. CHUẨN BỊ

2.1. Người thực hiện

- Bác sĩ vi sinh hoặc bác sĩ xét nghiệm hoặc kỹ thuật y.

2.2. Thiết bị y tế

- Bộ thuốc nhuộm lao huỳnh quang

- Cồn 70%

- Cồn 90%

- Dầu soi kính

- Axit ngâm lam

- Dung dịch sát khuẩn tay nhanh

- Dung dịch nước rửa tay

- Dung dịch khử trùng

- Lọ nhựa đựng bệnh phẩm

- Pipet hút bệnh phẩm

- Lam kính mài một đầu

- Que lấy bệnh phẩm

- Khay đựng bệnh phẩm

- Hộp vận chuyển bệnh phẩm

- Hộp đựng lam kính 100 vị trí

- Panh

- Cốc đựng rác thải y tế

- Giấy thấm

- Mũ giấy

- Khẩu trang

- Găng khám

- Găng tay xử lý dụng cụ

- Quần áo bác sỹ/KTV/hộ lý (4 bộ/ người/năm)

- Áo choàng phòng xét nghiệm (1 cái/ người/năm)

- Khăn lau tay

- Túi rác các loại

- Kính hiển vi huỳnh quang

- Hệ thống quản lý phòng xét nghiệm

- Tủ lạnh 2oC - 8oC

- Thiết bị sấy lam (nếu có)

- Bàn xét nghiệm

2.3. Chuẩn bị mẫu bệnh phẩm

- Loại bệnh phẩm: Đờm, dịch phế quản, dịch màng phổi được lấy vào lọ đựng mẫu sạch, đóng kín.

- Đảm bảo tiêu chuẩn nhận mẫu và xử lý mẫu theo quy định.

2.4. Phiếu chỉ định xét nghiệm

- Kiểm tra phiếu chỉ định xét nghiệm đảm bảo đầy đủ thông tin theo quy định. Phiếu chỉ định xét nghiệm phải có loại bệnh phẩm và vị trí lấy mẫu (nếu có).

2.5. Thời gian thực hiện kỹ thuật

- Khoảng 30 phút.

2.6. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

- Phòng xét nghiệm vi sinh.

3. AN TOÀN

- Phòng xét nghiệm thực hiện cấp độ ATSH theo công bố phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở khám chữa bệnh.

- Thực hiện theo hướng dẫn sử dụng hoá chất sinh phẩm và an toàn khi sử dụng hoá chất phòng xét nghiệm (tham khảo MSDS của nhà sản xuất).

4. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

4.1. Các bước thực hiện

4.1.1. Xử lý bệnh phẩm: theo quy trình của phòng xét nghiệm.

4.1.2. Tiến hành kỹ thuật: theo quy trình của phòng xét nghiệm.

| Các bước | Nội dung |
| --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị tiêu bản đạt tiêu chuẩn của CTCLQG |
| 2 | Cố định tiêu bản |
| 3 | Nhuộm màu bằng FAST Auramin O |
| 4 | Tẩy và nhuộm nền bằng FAST Decolorizer |
| 5 | Đọc và đánh giá kết quả trên kính hiển vi huỳnh quang |

4.2. Nhận định kết quả

Quan sát AFB bằng vật kính 40 trên kính huỳnh quang đèn LED. AFB có hình ảnh trực khuẩn mảnh, hơi cong, đứng riêng lẻ, xếp đôi, song song hoặc từng đám. AFB bắt màu vàng sáng phát quang trên nền tối. Đếm số lượng AFB và ghi kết quả như bảng sau:

| Số lượng AFB | Kết quả | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| >50AFB/1 vi trường (Đọc ít nhất 8 vi trường) | Dương tính | 3 + |
| 5-50AFB/1 vi trường (Đọc ít nhất 20 vi trường) | Dương tính | 2+ |
| 20-199AFB/1 dòng (Đọc ít nhất 1 dòng) | Dương tính | 1 + |
| 1-19AFB /1 dòng | Dương tính | Ghi số lượng cụ thể |
| 0 AFB /ít nhất 1 dòng | Âm tính |  |

Lưu ý: 1 dòng lam tương đương 40 vi trường.

4.3. Trả kết quả và lưu trữ hồ sơ

Trả kết quả theo quy trình liên quan, ghi vào biểu mẫu có liên quan đến quy trình và lưu hồ sơ xét nghiệm.

5. NHỮNG SAI SÓT VÀ XỬ TRÍ

5.1. Trước khi thực hiện kỹ thuật

Việc lấy mẫu bệnh phẩm, vận chuyển và bảo quản không đúng tiêu chuẩn có thể dẫn đến kết quả sai, cho dù kỹ thuật được thực hiện đúng

5.2. Trong quá trình thực hiện kỹ thuật

- Âm tính giả khi không lấy được đúng phần nhầy đờm, cặn lắng, có thể ly tâm lấy cặn nếu mẫu bệnh phẩm quá trong.

- Mỗi mẻ nhuộm không nên quá 12 tiêu bản, các tiêu bản để cách nhau ít nhất 1 cm.

5.3. Sau khi thực hiện kỹ thuật

- Đọc, nhận định, phiên giải và biện luận kết quả cần cẩn thận và chính xác để tránh nhầm lẫn:

+ AFB phát quang yếu có thể do tiêu bản sau khi nhuộm không đọc ngay, tiêu bản bị tiếp xúc nhiều với ánh sáng.

+ AFB phát quang yếu có thể do chất lượng hóa chất không đạt do bảo quản chưa đúng, quá hạn.

- Kết quả nội kiểm được xem xét định kỳ nhằm phát hiện và khắc phục những xu hướng ảnh hưởng tới kết quả XN.

- PXN tạm dừng trả kết quả cho khách hàng nếu kết quả nội kiểm không đạt. Khi kết quả nội kiểm không đạt, PXN tìm kiếm nguyên nhân và khắc phục, chỉ thực hiện tiếp XN sau khi đã hoàn thành việc khắc phục.

6. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

- Yêu cầu thực hiện kiểm tra chất lượng (IQC và/hoặc EQC theo Quyết định 2429/QĐ-BYT)

- Thực hiện ngoại kiểm (EQA) hoặc so sánh liên phòng.

- Đối với kết quả xét nghiệm bất thường hoặc nghi ngờ, cần thực hiện lại xét nghiệm hoặc chuyển gửi đến phòng xét nghiệm tham chiếu hoặc các cơ sở y tế có chứng nhận về chất lượng để khẳng định.